## U-window_EN
input
mean result
intermediate result
|  |  | frame 1 | frame 2 | frame 3 | frame 4 | frame 1 | frame 2 | frame 3 | frame 4 | glazing | glazing edge 1 | glazing edge 2 | glazing edge 3 | glazing edge 4 | total window
| L [m] | H [m] | w1 [m] | w2 [m] | w3 [m] | w4 [m] | Uf1 [W/m2K] | Uf2 [W/m2K] | Uf3 [W/m2K] | Uf4 [W/m2K] | Ug [W/m2K] | Yg1 [W/mK] | Yg2 [W/mK] | Yg3 [W/mK] | Yg4 [W/mK] | Uw [W/m2K]
window 1 | 1 | 1 | 0.1028 | 0.1028 | 0.1028 | 0.1246 | 0.642 | 0.642 | 0.642 | 0.717 | 0.6 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.0655 | 0.93613
|  |  | intermediate result frame 1: Sf1 [m2]; intermediate result frame 2: Sf2 [m2]; intermediate result frame 3: Sf3 [m2]; intermediate result frame 4: Sf4 [m2] | Sg [m2] | Lg1 [m] | Lg2 [m] | Lg3 [m] | Lg4 [m] | Sw [m2]
|  |  | intermediate result frame 1: 0.092232; intermediate result frame 2: 0.092232; intermediate result frame 3: 0.18446; intermediate result frame 4: 0.098982 | 0.53209 | 0.6698 | 0.6698 | 1.5888 | 1.5888 | 1
window 2 | 1.5 | 1.5 | 0.1028 | 0.1028 | 0.1028 | 0.1246 | 0.642 | 0.642 | 0.642 | 0.717 | 0.6 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.0655 | 0.8478
|  |  | intermediate result frame 1: Sf1 [m2]; intermediate result frame 2: Sf2 [m2]; intermediate result frame 3: Sf3 [m2]; intermediate result frame 4: Sf4 [m2] | Sg [m2] | Lg1 [m] | Lg2 [m] | Lg3 [m] | Lg4 [m] | Sw [m2]
|  |  | intermediate result frame 1: 0.14363; intermediate result frame 2: 0.14363; intermediate result frame 3: 0.28726; intermediate result frame 4: 0.16128 | 1.5142 | 1.1698 | 1.1698 | 2.5888 | 2.5888 | 2.25
window 3 | 2 | 2 | 0.1028 | 0.1028 | 0.1028 | 0.1246 | 0.642 | 0.642 | 0.642 | 0.717 | 0.6 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.0655 | 0.79474
|  |  | intermediate result frame 1: Sf1 [m2]; intermediate result frame 2: Sf2 [m2]; intermediate result frame 3: Sf3 [m2]; intermediate result frame 4: Sf4 [m2] | Sg [m2] | Lg1 [m] | Lg2 [m] | Lg3 [m] | Lg4 [m] | Sw [m2]
|  |  | intermediate result frame 1: 0.19503; intermediate result frame 2: 0.19503; intermediate result frame 3: 0.39006; intermediate result frame 4: 0.22358 | 2.9963 | 1.6698 | 1.6698 | 3.5888 | 3.5888 | 4